ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

PAL 08/2020

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

EMPRESA:______________________________________________________

DATA: _____/_____/_____

1. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionados, incluso mão de obra e todo material de consumo e insumo para perfeita instalação dos equipamentos,  a fim de atender as necessidades da Subseção do Coren/MS na cidade de Dourados/MS conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos.

2. Dos Valores:

| ITEM | DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS EQUIPAMENTOS | UNI. | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar Condicionado Hi-Wall – 12.000 BTUs com unidade condensadora externa; Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs; Equipamento com tecnologia “Inverter”; Tensão: 220v Ciclo frio ou quente/frio; Cor: Branco Controle remoto c/ pilha; Display de temperatura digital Eficiência energética: Nota A, pelo PROCEL/INMETRO (programa nacional de conservação de energia elétrica); Baixo nível de ruído (compressor rotativo, ventilador silencioso); Tubulação interna de cobre de alta qualidade Gabinete e chassi galvanizados. Garantia mínima 12 (doze) meses (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação). | Uni. | 1 |  |  |
| VALO TOTAL R$ |  |  |  |  |  |

3. Local de entrega e instalação:

a) Subseção Dourados/MS: Rua Ciro Melo, nº 1.374, Jardim Central. CEP: 79.805-030. Fone/Fax: (67) 3423-1754;

b) Não poderá ser cobrada à parte nenhuma taxa de entrega e nem de instalação do (s) equipamento (s), ficando o Coren/MS responsável em manter o endereço atualizado junto ao fornecedor.

4. Declaro que nos preços cotados e que vigorarão no contrato incluem frete de entrega, taxa de instalação, todos os insumos, custos diretos e indiretos necessários à execução dos serviços, inclusive às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos, constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação e entrega dos serviços, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, a qualquer título, descartada qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$____________________________________________________________________________________________________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA (mínimo noventa dias) _______/_________/_________

5. DADOS

5.1. Caso sejamos a proposta vencedora e transcorridos todos os trâmites legais desta licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

Razão Social:____________________________________________________

CNPJ:_____________________ I.E. ____________________ I.M. ________

Endereço eletrônico (e-mail):________________________________________

Tel/Fax:_________________________________________________________

CEP:___________________________________________________________

Cidade: __________________________ UF: __________ Banco: __________

Agência: _________________________C/C: ___________________________

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome:__________________________________________________________

Endereço:_______________________________________________________

_______________________________________________________________

CEP:_________________ Cidade: ________________________ UF:_______

CPF:____________________ Cargo/Função:___________________________

Carteira de identificação nº: __________________ Expedido por:___________

Naturalidade:_______________________ Nacionalidade:_________________

______________________________________________

Assinatura