ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

PAL 013/2021

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

EMPRESA:______________________________________________________

DATA: _____/_____/_____

1. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionados, incluso mão de obra e todo material de consumo e insumo para perfeita instalação dos equipamentos, a fim de atender as necessidades da Subseção do Coren/MS na cidade de Dourados/MS conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos.

2. Dos Valores:

| Item | DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS EQUIPAMENTOS | Local da entrega e instalação | Qtde | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ar Condicionado Hi-Wall – 9.000; Tipo Split, com unidade condensadora externa; Capacidade de refrigeração: 9.000 BTUs; Equipamento com tecnologia “Inverter”; Tensão: 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Cor: Branco; Controle remoto; Display de temperatura digital Eficiência energética: Nota A, pelo PROCEL/INMETRO (programa nacional de conservação de energia elétrica); Baixo nível de ruído (compressor rotativo, ventilador silencioso); Tubulação interna de cobre de alta qualidade, Gabinete e chassi galvanizados. Garantia mínima 12 (doze) meses (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), item sobre demanda. A Prestação de serviço de Instalação de condicionador de ar deve constar todos os materiais necessários, incluindo: - Passagem da linha frigorígena com tubulação de cobre; - Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; - Isolamento térmico; - Fita para acabamento; - Suporte para unidade condensadora; - Mangueira de dreno; - Mão de obra. | Dourados | 2 |  |  |
| 2 | Ar Condicionado Hi-Wall – 12.000; Tipo Split, com unidade condensadora externa; Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs; Equipamento com tecnologia “Inverter”; Tensão: 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Cor: Branco; Controle remoto; Display de temperatura digital; Eficiência energética: Nota A, pelo PROCEL/INMETRO (programa nacional de conservação de energia elétrica); Baixo nível de ruído (compressor rotativo, ventilador silencioso); Tubulação interna de cobre de alta qualidade, Gabinete e chassi galvanizados. Garantia mínima 12 (doze) meses (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), item sobre demanda. A Prestação de serviço de Instalação de condicionador de ar deve constar todos os materiais necessários, incluindo: - Passagem da linha frigorígena com tubulação de cobre; - Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; - Isolamento térmico; - Fita para acabamento; - Suporte para unidade condensadora; - Mangueira de dreno; - Mão de obra. | Dourados | 1 |  |  |
| 3 | Ar Condicionado Hi-Wall – 18.000; Tipo Split, com unidade condensadora externa; Capacidade de refrigeração: 18.000 BTUs; Equipamento com tecnologia “Inverter”; Tensão: 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Cor: Branco; Controle remoto; Display de temperatura digital; Eficiência energética: Nota A, pelo PROCEL/INMETRO (programa nacional de conservação de energia elétrica); Baixo nível de ruído (compressor rotativo, ventilador silencioso); Tubulação interna de cobre de alta qualidade, Gabinete e chassi galvanizados. Garantia mínima 12 (doze) meses (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), item sobre demanda. A Prestação de serviço de Instalação de condicionador de ar deve constar todos os materiais necessários, incluindo: - Passagem da linha frigorígena com tubulação de cobre; - Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; - Isolamento térmico; - Fita para acabamento; - Suporte para unidade condensadora; - Mangueira de dreno; - Mão de obra. | Dourados | 2 |  |  |
| 4 | Ar Condicionado Piso teto – 30.000; Tipo Split, com unidade condensadora externa; Capacidade de refrigeração: 30.000 BTUs; Equipamento com tecnologia “Inverter”; Tensão: 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Cor: Branco; Controle remoto; Display de temperatura digital; Eficiência energética: Nota A, pelo PROCEL/INMETRO (programa nacional de conservação de energia elétrica); Baixo nível de ruído (compressor rotativo, ventilador silencioso); Tubulação interna de cobre de alta qualidade Gabinete e chassi galvanizados. Garantia mínima 12 (doze) meses (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), item sobre demanda. A Prestação de serviço de Instalação de condicionador de ar deve constar todos os materiais necessários, incluindo: - Passagem da linha frigorígena com tubulação de cobre; - Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; - Isolamento térmico; - Fita para acabamento; - Suporte para unidade condensadora; - Mangueira de dreno; - Mão de obra. | Dourados | 2 |  |  |
| 5 | Ar Condicionado Hi-Wall – 9.000; Tipo Split, com unidade condensadora externa; Capacidade de refrigeração: 9.000 BTUs; Equipamento com tecnologia “Inverter”; Tensão: 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Cor: Branco; Controle remoto; Display de temperatura digital Eficiência energética: Nota A, pelo PROCEL/INMETRO (programa nacional de conservação de energia elétrica); Baixo nível de ruído (compressor rotativo, ventilador silencioso); Tubulação interna de cobre de alta qualidade, Gabinete e chassi galvanizados. Garantia mínima 12 (doze) meses (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), item sobre demanda. A Prestação de serviço de Instalação de condicionador de ar deve constar todos os materiais necessários, incluindo: - Passagem da linha frigorígena com tubulação de cobre; - Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; - Isolamento térmico; - Fita para acabamento; - Suporte para unidade condensadora; - Mangueira de dreno; - Mão de obra. | Três Lagoas | 2 |  |  |
| 6 | Ar Condicionado Hi-Wall – 12.000; Tipo Split, com unidade condensadora externa; Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs; Equipamento com tecnologia “Inverter”; Tensão: 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Cor: Branco; Controle remoto; Display de temperatura digital; Eficiência energética: Nota A, pelo PROCEL/INMETRO (programa nacional de conservação de energia elétrica); Baixo nível de ruído (compressor rotativo, ventilador silencioso); Tubulação interna de cobre de alta qualidade, Gabinete e chassi galvanizados. Garantia mínima 12 (doze) meses (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), item sobre demanda. A Prestação de serviço de Instalação de condicionador de ar deve constar todos os materiais necessários, incluindo: - Passagem da linha frigorígena com tubulação de cobre; - Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; - Isolamento térmico; - Fita para acabamento; - Suporte para unidade condensadora; - Mangueira de dreno; - Mão de obra. | Três Lagoas | 2 |  |  |
| 7 | Ar Condicionado Hi-Wall – 18.000; Tipo Split, com unidade condensadora externa; Capacidade de refrigeração: 18.000 BTUs; Equipamento com tecnologia “Inverter”; Tensão: 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Cor: Branco; Controle remoto; Display de temperatura digital; Eficiência energética: Nota A, pelo PROCEL/INMETRO (programa nacional de conservação de energia elétrica); Baixo nível de ruído (compressor rotativo, ventilador silencioso); Tubulação interna de cobre de alta qualidade, Gabinete e chassi galvanizados. Garantia mínima 12 (doze) meses (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), item sobre demanda. A Prestação de serviço de Instalação de condicionador de ar deve constar todos os materiais necessários, incluindo: - Passagem da linha frigorígena com tubulação de cobre; - Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; - Isolamento térmico; - Fita para acabamento; - Suporte para unidade condensadora; - Mangueira de dreno; - Mão de obra. | Três Lagoas | 1 |  |  |
| 8 | Ar Condicionado Piso teto – 30.000; Tipo Split, com unidade condensadora externa; Capacidade de refrigeração: 30.000 BTUs; Equipamento com tecnologia “Inverter”; Tensão: 220v; Ciclo frio ou quente/frio; Cor: Branco; Controle remoto; Display de temperatura digital; Eficiência energética: Nota A, pelo PROCEL/INMETRO (programa nacional de conservação de energia elétrica); Baixo nível de ruído (compressor rotativo, ventilador silencioso); Tubulação interna de cobre de alta qualidade Gabinete e chassi galvanizados. Garantia mínima 12 (doze) meses (medidas devem ser confirmadas in loco, local de instalação conforme projeto, anexo X), item sobre demanda. A Prestação de serviço de Instalação de condicionador de ar deve constar todos os materiais necessários, incluindo: - Passagem da linha frigorígena com tubulação de cobre; - Cabo PP para interligação elétrica entre as unidades; - Isolamento térmico; - Fita para acabamento; - Suporte para unidade condensadora; - Mangueira de dreno; - Mão de obra. | Três Lagoas | 2 |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  | R$ |  |

3. Local de entrega e instalação:

a) Subseção Dourados/MS;

b) Subseção Três Lagoas/MS;

c) Não poderá ser cobrada à parte nenhuma taxa de entrega e nem de instalação do (s) equipamento (s), ficando o Coren/MS responsável em manter o endereço atualizado junto ao fornecedor.

4. Declaro que nos preços cotados e que vigorarão no contrato incluem frete de entrega, taxa de instalação, todos os insumos, custos diretos e indiretos necessários à execução dos serviços, inclusive às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos, constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação e entrega dos serviços, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, a qualquer título, descartada qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$_____________________________________

VALIDADE DA PROPOSTA (mínimo noventa dias) _______/_________/_________

5. DADOS

5.1. Caso sejamos a proposta vencedora e transcorridos todos os trâmites legais desta licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

Razão Social:________________________________________________________

CNPJ:_____________________ I.E. ____________________ I.M. ___________

Endereço eletrônico (e-mail):__________________________________________

Tel/Fax:_____________________________________________________________

CEP:_______________________________________________________________

Cidade: __________________________ UF: __________ Banco: ______________

Agência: _________________________C/C: ______________________________

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome:_____________________________________________________________

Endereço:__________________________________________________________

___________________________________________________________________

CEP:_________________ Cidade: ________________________ UF:______________

CPF:____________________ Cargo/Função:_______________________________

Carteira de identificação nº: _____________________Expedido por:____________

Naturalidade:________________________ Nacionalidade:____________________

_____________________________________________

Assinatura