MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

PROPOSTA DE PREÇO

P.A.L. Nº. 016/2022

## EMPRESA:____________________________________________________________

DATA: ___________________

- Objeto: Registro de preços para aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis, conforme descrição, condições e quantidades estabelecidas no Edital e seus anexos.

- Proposta de preço:

| ITEM | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO | TAMANHO | UNIDADE DE MEDIDA | QTD | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máscara descartável tripla proteção devidamente embalada. Máscara cirúrgica descartável tripa camada com elástico e clipe nasal. Eficiência de filtragem bacteriana 98% e 100% polipropileno, atóxico, não estéril hipoalergênico, não inflamável, isenta de fibra de vidro, indicado para proteção das vias respiratórias. Cor branca. Tamanho 17,5cm x 9,5cm. Produto deve possuir número de registro no Ministério da Saúde, conforme o Edital e seus anexos | ÚNICO | UNIDADE | 10.000 |  |  |

VALIDADE DA PROPOSTA (mínimo 60 dias)

VALOR TOTAL DA PROPOSTA (por escrito):

_____________________________________________________________________

4. Declaramos que nos preços cotados e que vigorarão no contrato (ARP, Nota de empenho ou outro instrumento equivalente) incluem todos os custos diretos e indiretos necessários à prestação dos serviços, tais gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, o fornecimento da mão-de-obra, materiais, peças, ferramentas, equipamentos, utensílios e demais atividades correlatas necessárias para a perfeita execução do objeto solicitado inclusive os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos (independentemente da nomenclatura utilizada pelos governos), constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita prestação e entrega dos serviços, de modo que nenhuma outra remuneração será devida, a qualquer título, descartada qualquer hipótese de responsabilidade solidária pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente relacionada com a prestação dos serviços.

5. Caso sejamos a proposta vencedora e transcorridos todos os trâmites legais desta licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:

Razão Social:_________________________________________________________

CNPJ:_______________________ I.E. _________________ I.M. _________________

Endereço eletrônico (e-mail):______________________________________________

Tel/Fax:___________________________   CEP:_______________________________

Cidade: __________________________ UF: __________ Banco: _______________

Agência: _________________________C/C: _________________________________

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato (instrumento equivalente):

Nome:________________________________________________________________

Endereço:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

CEP:_________________ Cidade:________________________ UF:____________

CPF:________________________   Cargo/Função:____________________________

Carteira de identidade nº:_____________________   expedido por:_______________

Naturalidade:___________________________ Nacionalidade:___________________

__________________________________________________

Assinatura